**Załącznik nr 2**

**do Zapytania ofertowego**

**PCPR-RPO-JP-3610/20/20**

**Zakup i dostawa koncentratora tlenu**

**do użytku w warunkach domowych**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)**

Nazwa urządzenia: ........................................................................................................

Producent: .....................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne parametry** | | **Kryteria** | **Parametry oferowane**  TAK/NIE (wpisać) |
| 1. | Koncentrator tlenu | rok produkcji: 2020 | Bez punktacji |  |
| 2. | Spełnia warunki techniczne niezbędne do samodzielnej obsługi przez użytkownika w warunkach domowych, posiada pełne wyposażenie do jego efektywnego działania, przez które rozumie się akcesoria niezbędne do użytkowania Osprzętu Medycznego, m.in. kaniula tlenowa (wąsy tlenowe) o długości co najmniej 2 m, filtry powietrza, nawilżacz tlenowy | | Bez punktacji |  |
| 3. | Waga urządzenia | >/= 20 kg. | Bez punktacji |  |
| 4. | Poziom natężenia dźwięku wytwarzanego przez koncentrator | max 45 dB | Bez punktacji |  |
| 5. | Stężenie - koncentracja tlenu | 90 - 96% | Bez punktacji |  |
| 6. | Przepływ tlenu | do 5 l/min | Bez punktacji |  |
| 7. | Tryb pracy – praca w trybie ciągłym | 24 godz./dobę | Bez punktacji |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 9. | Trwałość użycia (żywotność) | co najmniej 25 tyś godzin | Bez punktacji |  |
| 10. | Termin dostawy: | do 14 dni od dnia podpisania umowy | Bez punktacji |  |
| ***Warunki gwarancji:*** | | | | |
| 1. | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń |  | G:  Długość udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia:  - 36 miesięcy i dłużej: – 10 pkt  - w przedziale od 25 miesięcy do 35 miesięcy – otrzyma 5 pkt  24 miesiące – otrzyma 0 pkt  Zamawiający zastrzega że długość udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia musi być liczbą całkowitą wyrażoną w miesiącach nie mniejszą niż 24.  Oferta z długością udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia krótszą niż 24 miesiące zostanie odrzucona. | Proszę podać wartość  …………….. |

…………………….., dnia ………………… …………………………………..

Pieczątka i podpis Oferenta