**Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego**

**PCPR-OK-JP-3610/22/20**

**Część 2: Lampa bakteriobójcza, przepływowa dwufunkcyjna, przejezdna na statywie – 1 szt.**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)**

Nazwa urządzenia: ........................................................................................................

Producent: .....................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne parametry** | **Kryteria** | **Parametry oferowane**TAK/NIE (wpisać) |
|  | Lampa fabrycznie nowa rok produkcji 2020 – 1 szt. | Bez punktacji |  |
|  | Lampa przejezdna na statywie  | Bez punktacji |  |
|  | Dezynfekowana kubatura 45-90 m3 | Bez punktacji |  |
|  | Trwałość promienników nie mniej niż 8000 h | Bez punktacji |  |
|  | Waga do 15 kg. | Bez punktacji |  |
|  | Wydajność wentylatora: 199 m3 / h  | Bez punktacji |  |
|  | Zasięg działania lampy min.18-36 m2 | Bez punktacji |  |
|  | Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz  | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw zawiera kabel z wtyczką do instalacji elektrycznej. | Bez punktacji |  |
|  | Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W  | Bez punktacji | -- |
|  | Zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55W  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przebywania personelu podczas pracy  | Bez punktacji |  |
|  | Licznik czasu pracy | Bez punktacji |  |
| ***Warunki gwarancji i serwisu:*** |
| 1. | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń | G:Długość udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia:- 36 miesięcy i dłużej: – 10 pkt - w przedziale od 25 miesięcy do 35 miesięcy – otrzyma 5 pkt 24 miesiące – otrzyma 0 pktZamawiający zastrzega że długość udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia musi być liczbą całkowitą wyrażoną w miesiącach nie mniejszą niż 24. Oferta z długością udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia krótszą niż 24 miesiące zostanie odrzucona. | Proszę podać wartość…………….. |
| 2. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Bez punktacji |  |
| 3. | Czas naprawy sprzętu w ramach gwarancji: do 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia. | Bez punktacji |  |

…………………….., dnia ………………… …………………………………..

Pieczątka i podpis Oferenta