**Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego**

**PCPR-OK-JP-3610/22/20**

**Część 2: Lampa bakteriobójcza, przepływowa dwufunkcyjna, przejezdna na statywie – 1 szt.**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)**

Nazwa urządzenia: ........................................................................................................

Producent: .....................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne parametry** | | **Kryteria** | **Parametry oferowane**  TAK/NIE (wpisać) | |
|  | Lampa fabrycznie nowa rok produkcji 2020 – 1 szt. | | Bez punktacji |  | |
|  | Lampa przejezdna na statywie | | Bez punktacji |  | |
|  | Dezynfekowana kubatura 45-90 m3 | | Bez punktacji |  | |
|  | Trwałość promienników nie mniej niż 8000 h | | Bez punktacji |  | |
|  | Waga do 15 kg. | | Bez punktacji |  | |
|  | Wydajność wentylatora: 199 m3 / h | | Bez punktacji |  | |
|  | Zasięg działania lampy min.18-36 m2 | | Bez punktacji |  | |
|  | Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz | | Bez punktacji |  | |
|  | Zestaw zawiera kabel z wtyczką do instalacji elektrycznej. | | Bez punktacji |  | |
|  | Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W | | Bez punktacji | -- | |
|  | Zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55W | | Bez punktacji |  | |
|  | Możliwość przebywania personelu podczas pracy | | Bez punktacji |  | |
|  | Licznik czasu pracy | | Bez punktacji |  | |
| ***Warunki gwarancji i serwisu:*** | | | | | |
| 1. | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń | G:  Długość udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia:  - 36 miesięcy i dłużej: – 10 pkt  - w przedziale od 25 miesięcy do 35 miesięcy – otrzyma 5 pkt  24 miesiące – otrzyma 0 pkt  Zamawiający zastrzega że długość udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia musi być liczbą całkowitą wyrażoną w miesiącach nie mniejszą niż 24.  Oferta z długością udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia krótszą niż 24 miesiące zostanie odrzucona. | | | Proszę podać wartość  …………….. |
| 2. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Bez punktacji | | |  |
| 3. | Czas naprawy sprzętu w ramach gwarancji: do 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia. | Bez punktacji | | |  |

…………………….., dnia ………………… …………………………………..

Pieczątka i podpis Oferenta