# Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

# PCPR-OK-JP-3610/21/20

Część 3: Stetoskop internistyczny

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Nazwa urządzenia: ........................................................................................................

Producent: .....................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................................................................

| L.p. | Minimalne parametry |  | Kryteria | Parametry oferowane TAK/NIE (wpisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podwójna obracana głowica - lejek i dwutonowa membrana z "ciepłą" obwódką |  | Bez punktacji |  |
| 2. | Kolor czerwony |  | Bez punktacji |  |
| 3. | pojedynczy przewód akustyczny |  | Bez punktacji |  |
| 4. | Długość liry 30 cm. |  | Bez punktacji |  |
| 5. | Średnica lejka 28 mm |  | Bez punktacji |  |
| 6. | Średnica membrany 37 mm |  | Bez punktacji |  |
| Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |  |
| 1. | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń | G: Długość udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia: - 36 miesięcy i dłużej: – 10 pkt - w przedziale od 25 miesięcy do 35 miesięcy – otrzyma 5 pkt 24 miesiące – otrzyma 0 pkt Zamawiający zastrzega że długość udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia musi być liczbą całkowitą wyrażoną w miesiącach nie mniejszą niż 24. Oferta z długością udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia krótszą niż 24 miesiące zostanie odrzucona. |  | Proszę podać wartość …………….. |
| 2. | Czas naprawy sprzętu w ramach gwarancji: do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku usunięcia awarii pow. 10 dni roboczych, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu stetoskop zastępczy o parametrach nie gorszych niż aparat naprawiany (w przeciwnym przypadku zostanie nałożona kara przewidziana w umowie). Czas naprawy w każdym przypadku nie przekroczy 14 dni roboczych. | Bez punktacji |  |  |

…………………….., dnia …………………                     				…………………………………..

Pieczątka i podpis Oferenta